## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
"CASA LAR ANJO DA GUARDA"
Data base = SINAPI_Custo_ref_Composicoes_PR_072015_Desonerado - 10 de Setembro de 2015
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_072015_Desonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL S/ BDI | P.TOTAL C/BDI 20%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1.2
74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 280.91 | 842.73 | 1011.28
85253 | 1.2 | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO | m² | 10 | 189.03 | 1890.3 | 2268.36
74077/003 | 1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m² | 143.32 | 4.29 | 614.84 | 737.81
74220/001 | 1.4 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 99.9 | 42.56 | 4251.74 | 5102.09
| 2 | OBRA DE AMPLIAÇÃO
FUNDAÇÃO
74156/003 | 2.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 150 | 42.24 | 6336 | 7603.2
74254/002 | 2.2 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 120 | 6.81 | 817.2 | 980.64
BALDRAME
74164/004 | 2.3 | LASTRO DE PEDRA BRITA ESPESSURA 7cm | m³ | 1 | 66.74 | 66.74 | 80.09
5651 | 2.4 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 35.32 | 27.67 | 977.3 | 1172.76
74138/002 | 2.5 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 4.42 | 303.46 | 1341.29 | 1609.55
74254/002 | 2.6 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 220 | 6.81 | 1498.2 | 1797.84
73942/002 | 2.7 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø5mm | kg | 113 | 6.65 | 751.45 | 901.74
74106/001 | 2.8 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 80.73 | 8.18 | 660.37 | 792.44
PILARES
5651 | 2.9 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 70 | 27.67 | 1936.9 | 2324.28
74138/002 | 2.10 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.33 | 303.46 | 1010.52 | 1212.62
74254/002 | 2.11 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 138 | 6.81 | 939.78 | 1127.74
73942/002 | 2.12 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø5mm | kg | 80 | 6.65 | 532 | 638.4
VIGAS SUPERIORES
5651 | 2.13 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 105 | 27.67 | 2905.35 | 3486.42
74138/002 | 2.14 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 6.68 | 303.46 | 2027.11 | 2432.53
74254/002 | 2.15 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 150 | 6.81 | 1021.5 | 1225.8
73942/002 | 2.16 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø5mm | kg | 146 | 6.65 | 970.9 | 1165.08
74254/002 | 2.17 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø6,3mm | kg | 37 | 6.81 | 251.97 | 302.36
74254/002 | 2.18 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø12,5mm | kg | 290 | 6.81 | 1974.9 | 2369.88
LAJE
74202/001 | 2.19 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 216.6 | 60.21 | 13041.49 | 15649.79
74138/002 | 2.20 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 9.5 | 303.46 | 2882.87 | 3459.44
85662 | 2.21 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 14.94 | 9.13 | 136.4 | 163.68
74107/001 | 2.22 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m² | 216.6 | 23.51 | 5092.27 | 6110.72
87886 | 2.23 | CHAPISCO APLICADO NO TETO | m² | 216.6 | 16.52 | 3578.23 | 4293.88
74001/001 | 2.24 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM | m² | 216.6 | 17.81 | 3857.65 | 4629.18
88494 | 2.25 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 216.6 | 13.82 | 2993.41 | 3592.09
73415 | 2.26 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | m² | 216.6 | 14.81 | 3207.85 | 3849.42
ALVENARIA
87501 | 2.27 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) | m² | 182.9 | 105.8 | 19350.82 | 23220.98
87880 | 2.28 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG | m² | 365.8 | 2.66 | 973.03 | 1167.64
87527 | 2.29 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | m² | 56.63 | 23.36 | 1322.88 | 1587.46
75481 | 2.30 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 309.17 | 15.06 | 4656.1 | 5587.32
87273 | 2.31 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM | m² | 56 | 38.55 | 2158.8 | 2590.56
88497 | 2.32 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 822.4 | 10.92 | 8980.61 | 10776.73
73415 | 2.33 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | m² | 822.4 | 14.81 | 12179.74 | 14615.69
72175 | 2.34 | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | m² | 8.25 | 358.48 | 2957.46 | 3548.95
84124 | 2.35 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 19 | 72.22 | 1372.18 | 1646.62
PISO
73904/001 | 2.36 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM | m³ | 203.77 | 57.09 | 11633.23 | 13959.88
74164/004 | 2.37 | LASTRO DE PEDRA BRITA ESPESSURA 5cm | m³ | 17 | 66.74 | 1134.58 | 1361.5
73942/002 | 2.38 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø3,4mm | kg | 245.1 | 6.65 | 1629.92 | 1955.9
74138/002 | 2.39 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 23.77 | 303.46 | 7213.24 | 8655.89
87625 | 2.40 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3CM | m² | 221.66 | 28.5 | 6317.31 | 7580.77
84191 | 2.41 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 221.66 | 92.22 | 20441.49 | 24529.79
73850/001 | 2.42 | RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM | m | 143.23 | 22.77 | 3261.35 | 3913.62
74079/001 | 2.43 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 146.13 | 54.13 | 7910.02 | 9492.02
| 2.44 | PISO PODOTATIL DE BORRACHA (CINZA) "ALERTA" | unid | 85 | 5.61 | 476.85 | 572.22
| 2.45 | PISO PODOTATIL DE BORRACHA (CINZA) "DIRECIONAL" | unid | 373 | 5.61 | 2092.53 | 2511.04
ESQUADRIAS
68052 | 2.46 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | m² | 21.56 | 566.84 | 12221.07 | 14665.28
72117 | 2.47 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 21.56 | 108.42 | 2337.54 | 2805.05
74071/002 | 2.48 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | m² | 1.68 | 536.01 | 900.5 | 1080.6
73910/007 | 2.49 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | unid | 2 | 510.06 | 1020.12 | 1224.14
40905 | 2.50 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 7.56 | 16.41 | 124.06 | 148.87
74068/003 | 2.51 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | unid | 3 | 232.9 | 698.7 | 838.44
74069/002 | 2.52 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | unid | 1 | 199.12 | 199.12 | 238.94
74070/001 | 2.53 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | unid | 1 | 172.13 | 172.13 | 206.56
73631 | 2.54 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 51.86 | 282.16 | 14632.82 | 17559.38
6067 | 2.55 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 51.86 | 32.13 | 1666.26 | 1999.51
balarotti | 2.56 | BARRA DE APOIO 40cm | unid | 2 | 114.67 | 229.34 | 275.21
| 2.57 | TELA MOSQUITEIRA DE FIBRA DE VIDRO COM QUADRO EM ALUMÍNIO, Ref. CATUMBI ou similar (janelas da cozinha e despensa) | m² | 7.2 | 112.5 | 810 | 972
| 2.58 | PORTA DE ABRIR MOSQUITEIRA COM TELA DE FIBRA DE VIDRO 90X210 Ref. CATUMBI ou similar | unid | 1 | 300 | 300 | 360
ELÉTRICA
83566 | 2.59 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 24 | 20.04 | 480.96 | 577.15
72331 | 2.60 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA | unid | 3 | 10.18 | 30.54 | 36.65
72332 | 2.61 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS | unid | 2 | 19.05 | 38.1 | 45.72
83467 | 2.62 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS | unid | 1 | 29.71 | 29.71 | 35.65
73953/008 | 2.63 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 12 | 127.17 | 1526.04 | 1831.25
74041/002 | 2.64 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | unid | 12 | 42.82 | 513.84 | 616.61
83403 | 2.65 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA | unid | 1 | 13.72 | 13.72 | 16.46
balarotti | 2.66 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | unid | 4 | 175.89 | 703.56 | 844.27
72934 | 2.67 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") | m | 250 | 4.82 | 1205 | 1446
83463 | 2.68 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 187.42 | 187.42 | 224.9
74130/003 | 2.69 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V (6 de 20A e 1 de 40A) | unid | 6 | 56.38 | 338.28 | 405.94
1872 | 2.70 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | unid | 31 | 1.52 | 47.12 | 56.54
12001 | 2.71 | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" | unid | 24 | 3.27 | 78.48 | 94.18
1022 | 2.72 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV | m | 600 | 1.58 | 948 | 1137.6
HIDRÁULICA - ESGOTO
89737 | 2.73 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | unid | 1 | 11.32 | 11.32 | 13.58
89491 | 2.74 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | unid | 1 | 41.85 | 41.85 | 50.22
89713 | 2.75 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | m | 3.5 | 30.06 | 105.21 | 126.25
74166/001 | 2.76 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM | unid | 3 | 204.36 | 613.08 | 735.7
89724 | 2.77 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | unid | 3 | 5.16 | 15.48 | 18.58
89711 | 2.78 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | m | 1.5 | 13.71 | 20.57 | 24.68
89482 | 2.79 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM | unid | 1 | 16.87 | 16.87 | 20.24
89573 | 2.80 | TÊ PVC, 100 X 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | unid | 1 | 32.78 | 32.78 | 39.34
89731 | 2.81 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | unid | 1 | 6.69 | 6.69 | 8.03
89732 | 2.82 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | unid | 1 | 7.15 | 7.15 | 8.58
89746 | 2.83 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | unid | 2 | 14.71 | 29.42 | 35.3
89714 | 2.84 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | m | 50 | 38.32 | 1916 | 2299.2
89744 | 2.85 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | unid | 2 | 15.12 | 30.24 | 36.29
89712 | 2.86 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | m | 3.5 | 20.39 | 71.37 | 85.64
73784/001 | 2.87 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 845.54 | 845.54 | 1014.65
HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
89366 | 2.88 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | unid | 8 | 10 | 80 | 96
73663 | 2.89 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM | unid | 2 | 78.78 | 157.56 | 189.07
89395 | 2.90 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | unid | 2 | 7.83 | 15.66 | 18.79
89356 | 2.91 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | m | 18 | 14.07 | 253.26 | 303.91
86888 | 2.92 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO | unid | 1 | 338.92 | 338.92 | 406.7
86887 | 2.93 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM | unid | 1 | 27.99 | 27.99 | 33.59
86943 | 2.94 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR | unid | 1 | 142.77 | 142.77 | 171.32
86919 | 2.95 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO | unid | 1 | 314.93 | 314.93 | 377.92
COBERTURA
73931/003 | 2.96 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA | m² | 375 | 79.93 | 29973.75 | 35968.5
73938/001 | 2.97 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 | m² | 245 | 69.9 | 17125.5 | 20550.6
6058 | 2.98 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 | m | 45 | 21.72 | 977.4 | 1172.88
72107 | 2.99 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 40 | 25.06 | 1002.4 | 1202.88
| 3 | MUROS
MUROS EXISTENTES A REFORMAR
75481 | 3.1 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 258.73 | 15.06 | 3896.47 | 4675.76
88487 | 3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 258.73 | 8.06 | 2085.36 | 2502.43
| 3.3 | CAPA PARA MURO 16CM (4p/ml) | m | 72 | 7.4 | 532.8 | 639.36
MUROS A CONSTRUIR
FUNDAÇÃO DO MURO
74156/003 | 3.4 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 68 | 42.24 | 2872.32 | 3446.78
74254/002 | 3.5 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 53.72 | 6.81 | 365.83 | 439
|  | BALDRAME DO MURO |  |  |  |  | 0
74164/004 | 3.6 | LASTRO DE PEDRA BRITA ESPESSURA 7cm | m³ | 0.53 | 66.74 | 35.37 | 42.44
5651 | 3.7 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 25 | 27.67 | 691.75 | 830.1
74138/002 | 3.8 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.88 | 303.46 | 570.5 | 684.6
74254/002 | 3.9 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 79 | 6.81 | 537.99 | 645.59
73942/002 | 3.10 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø5mm | kg | 44.75 | 6.65 | 297.59 | 357.11
PILARES DO MURO
5651 | 3.11 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 15.3 | 27.67 | 423.35 | 508.02
74138/002 | 3.12 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.15 | 303.46 | 348.98 | 418.78
74254/002 | 3.13 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 48.35 | 6.81 | 329.26 | 395.11
73942/002 | 3.14 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø5mm | kg | 27.33 | 6.65 | 181.74 | 218.09
VIGAS SUPERIORES DO MURO
5651 | 3.15 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 15 | 27.67 | 415.05 | 498.06
74138/002 | 3.16 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.13 | 303.46 | 342.91 | 411.49
74254/002 | 3.17 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm | kg | 39.5 | 6.81 | 269 | 322.8
ALVENARIA DO MURO
87501 | 3.18 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) | m² | 90 | 105.8 | 9522 | 11426.4
87880 | 3.19 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG | m² | 180 | 2.66 | 478.8 | 574.56
75481 | 3.20 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 180 | 15.06 | 2710.8 | 3252.96
88487 | 3.21 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 180 | 8.06 | 1450.8 | 1740.96
| 3.22 | CAPA PARA MURO 16CM (4p/ml) | m | 50 | 7.4 | 370 | 444
73932/001 | 3.23 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 17.91 | 218.01 | 3904.56 | 4685.47
| 4 | CALÇAMENTO EXTERNO NO PASSEIO
73892/002 | 4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 169.22 | 30.91 | 5230.59 | 6276.71
74223/001 | 4.2 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 12x15x30x100cm (Face superior x Face inferior x Altura x Comprimento),rejuntado com argamassa 1:4 comento :areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 50 | 37.05 | 1852.5 | 2223
74138/002 | 4.3 | Concreto (mpa 20) para confecção das rampas de acessibilidade | m³ | 0.66 | 303.46 | 200.28 | 240.34
| 5 | REFORMA INTERNA NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
REFEITÓRIO/COZINHA/BANHEIRO/CIRCULAÇÃO
86889 | 5.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA DE COZINHA | m² | 6.14 | 365.93 | 2246.81 | 2696.172
73616 | 5.2 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 0.4 | 196.65 | 78.66 | 94.392
87264 | 5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (paredes do depósito, sóculos ebancada central) | m² | 20 | 39.4 | 788 | 945.6
74138/002 | 5.9 | SÓCULO H =10CM E BANCADA CENTRAL DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.1 | 303.46 | 333.81 | 400.57
5651 | 5.8 | FORMA TABUA PARA CONCRETO - PARA OS S´CULOS E BANCADA CENTRAL | m² | 13 | 27.67 | 359.71 | 431.65
73942/002 | 5.9 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø5mm | kg | 22.95 | 6.65 | 152.62 | 183.14
74067/001 | 5.10 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | 3.22 | 572.34 | 1842.93 | 2211.516
87257 | 5.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM (Refeitório e banheiros) | m² | 90.4 | 44.48 | 4020.99 | 4825.188
88650 | 5.12 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM (Refeitório e banheiros) | m | 44.32 | 8.1 | 358.99 | 430.788
73953/008 | 5.13 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Refeitório) | unid | 12 | 127.17 | 1526.04 | 1831.25
ABRIGO PARA O GÁS
74164/004 | 5.14 | LASTRO DE PEDRA BRITA ESPESSURA 7cm | m³ | 0.1 | 66.74 | 6.67 | 8
5651 | 5.15 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 10.16 | 27.67 | 281.13 | 337.36
74138/002 | 5.16 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.68 | 303.46 | 206.35 | 247.62
73942/002 | 5.17 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA60 Ø5mm | kg | 19.4 | 6.65 | 129.01 | 154.81
73976/002 | 5.18 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12 | 14.95 | 179.4 | 215.28
89637 | 5.19 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 5 | 5.55 | 27.75 | 33.3
72712 | 5.20 | TE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 41.97 | 41.97 | 50.36
- | 5.21 | Kit Cavalete P/ Instalação 02 Botijões P45 Glp | unid | 1 | 299 | 299 | 358.8
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 320014.14 | 399472.746
Contenda, 18 de setembro de 2015
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0

## CRONOGRAMA
ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
"CASA LAR ANJO DA GUARDA"
Data base = SINAPI_Custo_ref_Composicoes_PR_072015_Desonerado - 10 de Setembro de 2015
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_072015_Desonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL S/ BDI | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | 3°mês (90dias) | 4°mês (120dias) | 5°mês (150dias) | 6°mês (180dias) | P.TOTAL C/BDI 20%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.2
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 9119.54
9119.54
| 2 | OBRA DE AMPLIAÇÃO
|  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 8583.84
8583.84
|  | BALDRAME |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 6354.42
6354.42
|  | PILARES | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 5303.04
5303.04
|  | VIGAS SUPERIORES | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 10982.07
10982.07
|  | LAJE | [5 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  | 41748.2
[8 empty] | 12524.46 | 12524.46 | 16699.28
|  | ALVENARIA | [5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 64741.95
[8 empty] | 19422.585 | 25896.78 | 19422.585
|  | PISO | [7 empty] | 50% | 50% |  | 74532.63
[10 empty] | 37266.315 | 37266.315
|  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 100% |  | 42373.98
42373.98
|  | ELÉTRICA | [6 empty] | 50% |  |  | 50% | 7368.92
[9 empty] | 3684.46 |  |  | 3684.46
|  | HIDRÁULICA - ESGOTO | [6 empty] | 100% |  |  |  | 4516.28
4516.28
|  | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | [6 empty] | 70% | 30% |  |  | 1597.3
[9 empty] | 1118.11 | 479.19
|  | COBERTURA | [7 empty] | 50% | 50% |  | 58894.86
[10 empty] | 29447.43 | 29447.43
| 3 | MUROS
|  | MUROS EXISTENTES A REFORMAR | [9 empty] | 100% | 7817.55
7817.55
|  | MUROS A CONSTRUIR | [8 empty] | 50% | 50% | 31342.32
[11 empty] | 15671.16 | 15671.16
| 4 | CALÇAMENTO EXTERNO NO PASSEIO | [9 empty] | 100% | 8740.05
8740.05
| 5 | REFORMA NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
|  | REFEITORIO/CIRCULAÇÃO/COZINHA/BANHIEROS |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 14050.27
14050.27
|  | ABRIGO PARA O GÁS |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 1405.53
1405.53
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0 | 6.022% | 12.07% | 11.95% | 25.86% | 31.23% | 8.99% | 399472.75
[7 empty] | 24057.8 | 48232.155 | 47740.09 | 103314.8 | 124758.885 | 35913.22
Contenda, 18 de setembro de 2015
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0