MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO:MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR.

LOCAL:RUA DR. JUVÊNCIO SOARES DA SILVA

OBRA:REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA IMAGEM DO CRISTO REDENTOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: ANA ELISA GORI CAMARGO

DATA:	ABRIL/2017

O presente memorial tem por finalidade complementar o projeto arquitetônico, definidos qualitativamente os materiais de acabamento a serem utilizados na obra e as condições especiais para execução de determinados serviços.

A execução da obra obedecerá rigorosamente as normas e especificações contidas neste memorial.

Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e enquadrando-se rigorosamente nas normas Brasileiras.

Os materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do serviço.

Poderá ser utilizado material e cor similares desde que tenham comprovadamente as mesmas características técnicas.

Nenhuma modificação poderá ser feita no PROJETO sem o consentimento por escrito do MUNICÍPIO DE CONTENDA, mesmo que tal modificação possa influir ou não sobre o valor da construção.

A obra trata-se da construção de uma passarela de acesso e de uma plataforma entorno da imagem do Cristo Redentor existente, localizado na Rua Dr. Juvêncio Soares da Silva, no Centro do Município de Contenda.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o Projeto Estrutural e atender aos disposto nas normas Brasileiras em vigor em particular à P-NB-140, no seu item referente à Estrutura. Para o acabamento final dos pilares deverá ser aplicado verniz copal com duas demãos e nas vigas laterais da passarela e da alvenaria de arrimo do mirante aplicação de pintura com látex acrílico na cor branco com duas demãos, Suvinil ou similiar.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com o Projeto Elétrico e seguir a boa técnica. Para a iluminação da passarela de acesso está prevista a instalação de balizadores circulares de LED com 6w de potência mínima para área externas embutidos na viga lateral da passarela, no momento do feitio da forma da viga lateral da passarela deverá ser instalado o suporte de instalação dos balizadores.  A iluminação da imagem do Cristo Redentor será com a instalação de 3 refletores de LED com a carcaça em alumínio, resistente à água e com potência mínima de 100w e protegidos por uma gaiola de ferro medindo 30x30x30cm. Para a instalação elétrico será feita divisão de três circuitos elétricos individuais, um para os balizadores do lado direito da passarela, outro para o lado esquerdo e o terceiro para os três refletores, tendo mais disjuntor geral para o quadro instalado, embutido, na viga lateral da passarela.

PISOS

O acabamento de todo o piso será o alisamento do contra piso e a aplicação da pintura com tinta própria para pinturas de pisos na cor Concreto, Suvinil ou similar. Sendo necessário a autorização da fiscalização da obra para início do serviço de pintura.

PINTURA

As pinturas serão iniciadas depois da autorização da fiscalização, com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Para verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias no local da obra.

Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas já preparadas, e receberão no mínimo duas demãos de tinta indicada.

Antes de iniciar esta fase, o empreiteiro deve procurar a fiscalização para definição efetiva das cores.

GUARDA CORPO METÁLICO

Será instalado ao longo da passarela e do mirante o guarda-corpo executado em tubo de aço galvanizado ∅1 1/2" com a pintura de acabamento em esmalte sintético na cor Branco, Suvinil ou similar. A fixação do guarda corpo se dará por meio de parafusos tipo parabolt nas peças estruturais de concreto.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

A edificação será entregue totalmente limpa, inclusive o seu entorno sem resquícios de entulhos ou sobras de material da construção.

Contenda, 24 de Abril de 2017

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta e Urbanista CAU A67406-0